信阳职业技术学院文件

信职院【2015】120号

关于进一步加强实验、实训室安全管理工作的

通   知

学院各相关单位：

根据《河南省教育厅办公室关于进一步加强高等学校实验室安全管理工作的通知》（教办高〔2015〕387号），现将我院各级各类实验、实训室安全工作的主要内容通知如下，请接到此通知后，立即展开排查实验、实训室安全的各类隐患，及时整改，完善相关制度和技术规程。

一、高度重视实验、实训室安全管理工作

各单位主管实验、实训室工作的领导、各实验、实训室负责人及实验、实训室工作人员应及时了解和掌握所属实验、实训室的安全状况、危险化学品等物资的使用及管理情况。严格按照国家相关规定和相关管理办法，加大实验、实训室安全工作力度，切实落实各项管理制度和要求，对实验、实训室的重点部位和薄弱环节进行重点排查，完善安全设施、堵塞漏洞，排除隐患，确保安全。

二、进一步完善实验、实训室的安全管理制度和实验标准操作规程

安全问题是实验、实训室管理工作的重中之重，制定有针对性的、切实可行的安全技术与安全管理办法，是维护实验、实训室安全的前提条件。

1、各院部、实验实训室要根据本实验、实训室的特点，梳理和制定安全管理制度及实施细则。安全管理制度包括：安全培训制度、设施设备的监测和维护制度、危险品管理制度、安全防盗防火制度等。

2、各实验、实训室要根据国家标准和实验室技术规范等相关要求，编制本实验、实训室实验标准操作规程，包括：化学生物类实验操作规程、大型仪器设备操作规程、个人防护设备使用规程、危险废弃物的处置规程和实验紧急情况处理规程等。

3、各实验、实训室应制定突发安全事故应急预案，使实验室人员具备基本的处置突发事件的能力。凡使用危险化学品、特种设备（气瓶等）和高温高压设备的实验室，须根据学院实验、实训室突发事件应急处置预案等规定，制定有针对性的防范措施和应急预案，公布在实验室醒目位置，并组织师生学习和演练。

4、对于在实验、实训室开展研究工作的教职人员，各实验、实训室应根据实际情况，按照“谁主管，谁负责”的原则，进一步明确安全责任制，切实将各个环节、各个实验、实训室的安全责任落到实处。

三、进一步严格管理实验、实训室危险化学品

各单位要组织相关人员对所属实验、实训室危险化学品进行全面清查。对易燃、易爆、剧毒、剧腐蚀、有毒药品、放射性物资和致病微生物的管理进行重点检查，防止丢失或因变质、分解造成自燃、爆炸和泄漏等事故的发生。危险化学品的保管、使用、处理等各个环节要严格遵守实验室管理的相关规定和制度，实行“分级分类、分库定位、安全存放、专人负责”，建立并细化各类危险化学品从请购、领用、使用、回收、销毁的全过程的记录和控制制度，使危险化学品的管理工作做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。对危险化学品中的毒害品，要参照对剧毒化学品的管理要求，落实“五双”，即双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐的管理制度。

四、加强实验、实训室废弃物处置与管理

实验、实训室废弃物不可随意丢弃，应进行分类暂存，并通过社会有资质的单位进行安全处置。

1、医疗废弃物处理。医疗废弃物应按类别分置于专门带有“危险生物标志”的垃圾袋、垃圾桶、锐器盒等容器。确保包装物或容器无破损、渗漏和其他缺陷。废物盛放不能过满，大于3/4时就应封口，封口紧实严密，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。

2、实验动物尸体处理。应采用专用垃圾袋对动物尸体及废物分类密封，放入冰柜冷冻保存。

3、废液处理。废弃化学试剂和实验产生的有毒有害废液、废物，严禁向下水道倾倒或随垃圾丢弃，应集中存放于废液桶内。

五、进一步做好实验、实训室安全管理宣传工作

实验、实训室安全教育与培训工作要制度化，并将重要制度和操作规程经整理后采用制作标牌、上墙等形式予以提醒警示，以全面提高师生的安全意识和自我防范能力，确保相关人员全面掌握实验技术规范、操作规程和安全防护知识。

各单位在接到此通知后应立即组织相关人员全面开展实验、实训室自查工作。根据学院要求，对实验、实训室安全情况进行彻底排查和整改，重点检查危险化学品、特种设备（气瓶等）、高温高压设备等，确保存储、使用条件达标，防范措施到位。各实验、实训室可依据《信阳职业技术学院实验、实训室安全自查对照表》（见附件1）的要求对照进行自查，表格留存各单位备案。自查后，各单位汇总情况，形成安全隐患台账，并填写《信阳职业技术学院实验、实训室安全自查隐患台账》（见附件2），整改书签字盖章后于12月22日前交至资产管理处和保卫处。

各相关单位请根据自查结果，积极落实、改进和完善实验、实训室安全工作。学院将于12月28日前对各单位重点实验、实训室安全管理工作和落实本通知工作情况进行抽查。

2015年12月16日

附件1：信阳职业技术学院实验、实训室安全自查对照表

学年          学期

学  院：

实验、实训室：

房间号：

责任人：

资产管理处制

实验室安全自查登记表

| 序号 | 分类 | 重点检查内容 | 自查结果 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无该项内容 | 完全达标 | 基本达标 | 部分达标 | 不达标 |  |
| 1 | 制度和 安全责任体系 | 建立实验室安全规章制度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与学校签订实验室安全责任书。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 确定专人为本单位实验室安全管理员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对工作人员进行安全教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 严格执行实验室人员上下班安全检查制度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 学生安全管理 | 学生首次进入实验室经过必要的安全知识教育与培训。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对学生实验中不安全行为进行及时警示。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指导教师和管理人员经常与学生交流安全知识。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护措施和应急预案 | 制定有针对性的防范措施和应急预案，公布在实验室醒目位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织师生学习和演练。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生环境 | 实验室内无鼠患虫害现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室内无停放电动车、自行车等现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室内无烧煮食物、用餐现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无实验人员在实验室睡觉过夜现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防安全 | 消防器材配置齐全。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在使用明火电炉现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防通道通畅。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不在公共通道中堆放仪器、物品等现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展消防安全教育培训，普及消防知识。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防盗安全 | 门窗装置完好，有必要的监控设施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在实验室门开着，但无人值守。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室及有关库房、办公室的钥匙管理按制度落实执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 用电安全 | 无超负荷用电现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无乱接、乱拉电线。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不随意在线路上增加用电设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无电线老化现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无多个大功率仪器使用一个接线板的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源、电闸周围不摆放易燃易爆物品。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 用水安全 | 下水道不堵塞。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在自来水开着，无人值守现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学冷却冷凝系统的橡胶管不存在老化或连接不够牢固现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验结束后，及时关闭冷凝水。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在水龙头、水管、皮管老化破损现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 气瓶使用安全 | 气瓶安全操作规程和事故应急预案张贴上墙。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶有钢瓶架或其他固定装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶在使用期限内。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶有由专人负责管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在大量气体钢瓶堆放的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在与可燃、易燃、有毒化学品混存的现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 冰箱安全 | 不在冰箱内放置非实验物品（食品）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存放化学试剂的冰箱进行防爆改造。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在影响冰箱散热的现象（如在冰箱周围堆放杂物等）。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 化学品安全 | 实验室配备化学品专用存放柜，严格分类、定位、定点有序排放。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品做到零整分开，不混放、混装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品使用有准确的计量和详细记录。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立购买、使用台账并保存备查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用危险化学品严格遵守“五双”制度，即“双人保管”、 “双人收发”、 “双人领用”、 “双人双锁”、 “双本帐”。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剧毒品存放场所符合国家有关规范和标准规定的人防、物防和技防要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在向下水道倾倒化学废弃物现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物收集桶有明显的标记，盖子盖紧。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物储存于安全可靠地点，由专人负责。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在实验室门外堆放化学废弃物的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固体化学废弃物放至专用收集箱，和一般性废弃物（生活垃圾等）分类收集。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 压力容器安全（锅炉、反应釜等） | 组织操作人员定期进行专业培训与安全教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立健全的管理制度和规范的操作流程。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每台压力容器由专人负责。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉、压力容器等进行日常管理和维护。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉压力容器的主要受压元件不存在裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 反应釜的质量符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 反应釜的使用过程中，充分考虑到填充度、反应温度和溶剂的选择。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 高温设备安全（烘箱、电炉等） | 烘箱、干燥箱等附近无气体钢瓶、易燃易爆化学品等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在周围堆放杂物）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在使用烘箱进行实验室时，无人值守现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 放射性安全 | 有操作规程、注意事项、防护措施和紧急事故处置方案。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存地点安全，符合相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性废弃物有专门的存放容器。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作人员持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从事放射性工作的人员佩带个人剂量计。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在从事放射性实验场所有安全警示标识及安全警戒线。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 生物安全 | 实验室在相关实验活动结束后，依照规定及时将病原微生物菌（毒）种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不擅自从事我国尚未发现或者已经宣布消灭的病原微生物相关实验活动。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在在同一个实验室内同时从事两种或者两种以上高致病性病原微生物的相关实验活动的现象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 病原体感染、化学有毒物质或放射性实验的实验动物，在特殊的设施内饲养，并按照生物安全等级和相关规定分类管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从事实验动物工作的人员树立疾病预防及控制意识，定期进行健康检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他 |  |  |

备注：1、自查结果中，请在相应的空格内打“√”；2、在“其他”一栏中，可结合实际情况填写。

检查人签名：                     检查日期：        年    月    日

| 附件2：信阳职业技术学院实验、实训室安全自查隐患台账 |  |
| --- | --- |
| 学院： | 年 月 日 |  |
| 实验室名称 | 地点 | 负责人（姓名、职务、联系方式） | 隐患清单 | 整改完成时间 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
| 分管领导（签名）：_____________ | 填表人（签名）：_____________ |